**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:

**,,Доставка и монтаж на инверторни климатици за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация - Котел“ЕООД“**

…………………………………………………………….............................................................,

*(наименование на участника)*

със седалище и адрес на управление: ………………………………………..............................., ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………………..…..................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като проучихме условията за участие, предлагаме да доставим и монтираме климатици, съгласно изискванията на Възложителя, при следните технически характеристики:

**2.1. Климатици инверторен тип, 12BTU/h - 25 броя:**

**Марка:……………………………………**

**Модел:…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид** | **Характеристика** | |
| **Климатици инверторен тип, 12BTU/h** | Енергиен клас охлаждане |  |
| Енергиен клас отопление |  |
| Отдавана мощност (охлаждане)(kW) |  |
| Отдавана мощност (отопление)(kW) |  |
| Консумирана мощност (охлаждане)(kW) |  |
| Консумирана мощност (отопление)(kW) |  |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане |  |
| Сезонна ефективност в режим отопление |  |
| Ниво на шум (вътрешно тяло)(dB) |  |
| Ниво на шум (външно тяло)(dB) |  |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) |  |
| Работен диапазон при отопление (°С) |  |
| Нагревател на компресора |  |
| Нагревател на кондензна вана |  |
| Управление чрез Wi-Fi |  |
| Хладилен агент |  |

**2.2. Климатици инвенторен тип, 24 BTU/h - 15 броя**

**Марка:……………………………………**

**Модел:…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид** | **Характеристика** | |
| **Климатици инверторен тип, 24BTU/h** | Енергиен клас охлаждане |  |
| Енергиен клас отопление |  |
| Отдавана мощност (охлаждане)(kW) |  |
| Отдавана мощност (отопление)(kW) |  |
| Консумирана мощност (охлаждане)(kW) |  |
| Консумирана мощност (отопление)(kW) |  |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане |  |
| Сезонна ефективност в режим отопление |  |
| Ниво на шум (вътрешно тяло)(dB) |  |
| Ниво на шум (външно тяло)(dB) |  |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) |  |
| Работен диапазон при отопление (°С) |  |
| Нагревател на компресора |  |
| Нагревател на кондензна вана |  |
| Управление чрез Wi-Fi |  |
| Хладилен агент |  |

*Забележка: Участникът посочва марка и модел на всички предлагани климатици. Участникът следва да посочи предложение по всяко едно от изискванията на Възложителя.*

Декларираме, че:

1. сме съгласни с поставените от Вас изискания и ги приемаме без възражения.
2. ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и изискванията и условията описани в проекта на договор.
3. доставката и монтажа ще се изпълнява след заявка с посочени климатици, количества и място на изпълнение, в рамките на 30 (тридесет) дни от пoдаване на писмена заявка.
4. Разполагаме с квалифициран технически екип, който ще изпълни доставката и монтажа, и ще осигурява гаранционната поддръжка на техниката.
5. Разполагаме със сервизна база, както и мобилна група за ремонт на място.
6. гаранционното обслужване на доставените и монтирани климатици е не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, съгласно чл.8, ал.1 от Договора.
7. сервизното обслужване и ремонта на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, в гаранционния срок ще се извършва съгласно предписанията на производителя на съответната марка климатици.

ПОДПИС:……………………